## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
21 |  | Červená Lhota voda a kanalizace
_ | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení
| Rok |  | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Význam (funkce) | Jméno
| Zpracovatel | Výchozí účet správce serveru
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO_01 | kanál
| SO_02 | voda
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
0 | Červená Lhota voda a kanalizace
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
_
| SO_01: kanál |  | 251.5545 |  |  | 42
| 001: Zemní práce |  | 235.5365 |  |  | 13
| 003: Svislé konstrukce |  |  |  |  | 2
| 004: Vodorovné konstrukce |  | 12.914 |  |  | 1
| 008: Trubní vedení |  | 3.104 |  |  | 20
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 2
| 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 1
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 2
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 1
| SO_02: voda |  | 156.3664 |  |  | 62
| 001: Zemní práce |  | 145.6944 |  |  | 9
| 004: Vodorovné konstrukce |  | 9.227 |  |  | 1
| 008: Trubní vedení |  | 1.4451 |  |  | 50
| 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 1
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 1
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
Zakázka:
Červená Lhota voda a kanalizace
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO_01: kanál | [5 empty] | 0 |  | 251.5545 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 42
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 235.5365 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 131.745 |  | 131.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*1,3*1,95 |  |  |  | 119.145 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*4*0,9*1,75 |  |  |  | 12.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 13.17 |  | 13.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
[5 empty] | 3 | SP | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 211.3 |  | 211.3 |  | 0 | 0.00084 | 0.17749 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2*47*1,95 |  |  |  | 183.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*8*1,75 |  |  |  | 28 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 211.3 |  | 211.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
[5 empty] | 5 | SP | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 36.845 |  | 36.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*1,3*0,55 |  |  |  | 33.605 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*4*0,9*0,45 |  |  |  | 3.24 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | H | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 74.4269 |  | 74.4269 |  | 0 | 1 | 74.4269 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Štěrkopísek frakce 0-22
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2,02*36,845 |  |  |  | 74.4269 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 123.835 |  | 123.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 36,845+86,99 |  |  |  | 123.835 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 86.99 |  | 86.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*1,3*(1,95-0,1-0,55) |  |  |  | 79.43 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*4*0,9*(1,6-0,1-0,45) |  |  |  | 7.56 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | H | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 160.9315 |  | 160.9315 |  | 0 | 1 | 160.9315 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Štěrkodrť frakce 0-63
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,85*86,99 |  |  |  | 160.9315 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 131.745 |  | 131.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
[5 empty] | 11 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 131.745 | 0 | 131.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
[5 empty] | 12 | SP | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 20 |  | 20 |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
[5 empty] | 13 | SP | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
_
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 14 | SP | 359901111 | Vyčištění stok | m | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění stok jakékoliv výšky
[5 empty] | 15 | SP | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
_
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 12.914 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 16 | SP | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.83 |  | 6.83 |  | 0 | 1.8908 | 12.914 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*1,3*0,1 |  |  |  | 6.11 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*4*0,9*0,1 |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0 |  | 3.104 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 20
[5 empty] | 17 | SP | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 45 |  | 45 |  | 0 | 2e-05 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
[5 empty] | 18 | H | 28617039 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12 | m | 45 |  | 45 |  | 0 | 0.00802 | 0.3609 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 19 | SP | 877360320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250
[5 empty] | 20 | SP | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150
[5 empty] | 21 | SP | 877373123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 300
[5 empty] | 22 | SP | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
[5 empty] | 23 | H | 28617210 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.005 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150
[5 empty] | 24 | H | 28617182 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150
[5 empty] | 25 | H | 28614783 | zátka kanalizace plastové PP 250mm | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Záslepka 250mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
[5 empty] | 26 | H | 28614781 | zátka kanalizace plastové PP 160mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Záslepka 160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP
[5 empty] | 27 | SP | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 8 |  | 8 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150
[5 empty] | 28 | H | 28617037 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12 | m | 8 |  | 8 |  | 0 | 0.00361 | 0.02888 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 29 | SP | 300002-08 | Ostatní práce - montáž revizní kanalizační šachty | soub | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 30 | SP | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
[5 empty] | 31 | SUB | X02 | Revizní šachta Wavin Tegra DN400- poklop litinový D400 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.04 | 0.08 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 32 | SP | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02854 | 0.02854 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)
[5 empty] | 33 | SP | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01248 | 0.01248 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
[5 empty] | 34 | SP | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 | 0 | 3 |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
[5 empty] | 35 | SUB | X01 | Kanalizační šachta betonová - poklop např. REXESS | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 1.927 | 1.927 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | dodávka betonové šachty, vibrolisovené dno vč. vložek pro potrubí PP, poklop D400 s pantem, bez odvětrání
[5 empty] | 36 | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 253.7399 | -97.9156 | 5.289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 37 | SUB | X0004 | Statická zkouška hutnění | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 38 | SUB | X001 | Vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, čištění komunikace, rozbor vody, zkouška vodiče, - zařízení staveniště, zabezpečení výkopu, demontáž a likvidace stávající šachty | soub | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 39 | SP | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 253.7399 | -2.0844 | 248.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
_
[8 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 40 | ON | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
[5 empty] | 41 | ON | 011303000 | Archeologická činnost bez rozlišení | soubor | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost bez rozlišení
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 42 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO_02: voda | [5 empty] | 0 |  | 156.3664 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 62
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 145.6944 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 1 | SP | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 81.84 |  | 81.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*0,8*1,7 |  |  |  | 63.92 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*7*0,8*1,6 |  |  |  | 17.92 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8.18 |  | 8.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
[5 empty] | 3 | SP | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 19.52 |  | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*0,8*0,4 |  |  |  | 15.04 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*7*0,8*0,4 |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | H | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 39.4304 |  | 39.4304 |  | 0 | 1 | 39.4304 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Štěrkopísek frakce 0-22
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2,02*19,52 |  |  |  | 39.4304 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 76.96 |  | 76.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 19,52+57,44 |  |  |  | 76.96 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 57.44 |  | 57.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*0,8*(1,7-0,1-0,4) |  |  |  | 45.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*7*0,8*(1,6-0,1-0,4) |  |  |  | 12.32 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | H | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 106.264 |  | 106.264 |  | 0 | 1 | 106.264 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Štěrkodrť frakce 0-63
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,85*57,44 |  |  |  | 106.264 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 81.84 |  | 81.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
[5 empty] | 10 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 81.84 |  | 81.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
_
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 9.227 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 11 | SP | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 4.88 |  | 4.88 |  | 0 | 1.8908 | 9.227 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47*0,8*0,1 |  |  |  | 3.76 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*7*0,8*0,1 |  |  |  | 1.12 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0 |  | 1.4451 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50
[5 empty] | 12 | SP | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80
[5 empty] | 13 | SP | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
[5 empty] | 14 | SP | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
[5 empty] | 15 | H | 28613600 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m | m | 45 |  | 45 |  | 0 | 0.00214 | 0.0963 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m
[5 empty] | 16 | H | 28613595 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m | m | 14 |  | 14 |  | 0 | 0.00028 | 0.00392 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m
[5 empty] | 17 | SP | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
[5 empty] | 18 | SP | 877241112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 90
[5 empty] | 19 | H | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 6 |  | 6 |  | 0 | 0.00039 | 0.00234 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90
[5 empty] | 20 | H | 28614936 | Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90
[5 empty] | 21 | H | 28653135 | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 22 | H | 28654368 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90
[5 empty] | 23 | SP | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00171 | 0.00342 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
[5 empty] | 24 | H | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0149 | 0.0298 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm
[5 empty] | 25 | SP | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 4 |  | 0 | 0.00167 | 0.00668 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
[5 empty] | 26 | H | 55250642 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.0141 | 0.0141 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80
[5 empty] | 27 | H | 55253660 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm
[5 empty] | 28 | H | 31951003 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 29 | SP | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
[5 empty] | 30 | H | 42273594 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm
[5 empty] | 31 | H | 42273589x5 | Hydrantová drenáž - plastový odvodňovací drén | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.0325 | 0.0325 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 32 | SP | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.32906 | 0.32906 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení poklopů litinových hydrantových
[5 empty] | 33 | H | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poklop litinový - hydrantový DN 80
[5 empty] | 34 | H | 42291352x9-02 | Nosná deska poklopu hydrantového | kus | 2 |  | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 35 | SP | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
[5 empty] | 36 | H | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.018 | 0.018 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm
[5 empty] | 37 | H | 42291073 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m
[5 empty] | 38 | SP | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení poklopů litinových šoupátkových
[5 empty] | 39 | H | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poklop litinový typ - šoupátkový
[5 empty] | 40 | H | 42291352x9-01 | Nosná deska poklopu ventilového a šoupátkového | kus | 3 |  | 3 |  | 0 | 0.002 | 0.006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 41 | SP | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80
[5 empty] | 42 | H | 28614008 | tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00067 | 0.00134 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 90-32; např. "Trnsigma"
[5 empty] | 43 | SP | 891161322 | Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 25/32
[5 empty] | 44 | H | 42221144 | šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 25/32 PE 100 | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00305 | 0.0061 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 25/32 PE 100
[5 empty] | 45 | SP | 722219191 | Montáž zemních souprav ostatní typ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů
[5 empty] | 46 | H | 42291053 | souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.0035 | 0.007 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m; např. "Transigma"
[5 empty] | 47 | SP | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.06383 | 0.12766 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení poklopů litinových ventilových
[5 empty] | 48 | H | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.0073 | 0.0146 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poklop litinový - ventilový
[5 empty] | 49 | SP | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32
[5 empty] | 50 | H | 28615969 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm | kus | 4 |  | 4 |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32
[5 empty] | 51 | SP | 877161118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32
[5 empty] | 52 | H | 28615020 | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Elektrozáslepka, PE 100, d 32
[5 empty] | 53 | SP | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 75 |  | 75 |  | 0 | 0.00019 | 0.01425 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 45+2+7*4 |  |  |  | 75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 54 | SP | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 59 |  | 59 |  | 0 | 6e-05 | 0.00354 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 45+2*7 |  |  |  | 59 | [6 empty] | _
[5 empty] | 55 | SP | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.45937 | 0.45937 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
[5 empty] | 56 | SP | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
[5 empty] | 57 | SP | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 45 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
[5 empty] | 58 | H | 9909001-1 | Betonový blok | ks | 7 |  | 7 |  | 0 | 0.003 | 0.021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 59 | SP | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 3 |  | 3 |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
[5 empty] | 60 | H | 40445165x | sloupek ocelový včetně osazení | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00145 | 0.00435 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Sloupek směrový silniční ocelový
[5 empty] | 61 | SP | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 156.823 | -98.7897 | 1.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 62 | SP | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 156.823 | -1.2104 | 154.9247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 63 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
_