## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Název stavby |  |  | Přírodovědná učebna | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ucebny
| Název objektu |  |  | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace, Bílá Lhota 56, 783 21 | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 10 | Práce přesčas |  | 0 |  | 14 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 11 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 15 | Projektové práce (DSPS) |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 12 | Kulturní památka |  | 0 |  | 16 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 | [9 empty] | 17 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "EL" |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | Ostatní |  |  | 0 | % | 0
6 | [9 empty] | 19 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | "AVT" |  |  | 0
8
9 | ZRN (ř. 1-8) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 10-12) |  | 0 |  | 20 | VRN (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 24 | Součet 9, 13, 20-23 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 25 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 25-26) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 28 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Typ cenové soustavy URS 2022/II
„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Přírodovědná učebna
Objekt: | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace, Bílá Lhota 56, 783 21
Část: | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc
Zhotovitel:
Datum: | 0
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0
997 | Přesun sutě | 0
998 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
763 | Kazetový podhled | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0
EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení | 0
742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství | 0
741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství | 0
741 | Provozní osvětlení | 0
| Celkem bez DPH | 0

## soupis oceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Přírodovědná učebna
Objekt: |  | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace, Bílá Lhota 56, 783 21
Část: |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc
Zhotovitel:
Datum: |  | 0
P.Č. | TV | KCN | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
2 | K | 014 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0
3 | K | 014 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
4 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 0
6 | K | 014 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus | 45 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
7 | K | 014 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0
8 | K | 014 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2 | m2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
9 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
10 | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
11 | K | 014 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
12 | K | 013 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m | 70 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.14
13 | K | 013 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.099
14 | K | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002
15 | K | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 35 | 0 | 0 | 21 | 0
16 | K | vlastní |  | Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra. | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
17 | K | vlastní |  | Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech. | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
18 | K | vlastní |  | Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře vyučujícího a k pracovištím u zadní stěny. Včetně zapravení. | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  | 0.241
19 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t | 0.241 | 0 | 0 | 21 | 0
20 | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 0.241 | 0 | 0 | 21 | 0
21 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.241 | 0 | 0 | 21 | 0
22 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t | 4.82 | 0 | 0 | 21 | 0
23 | K | 013 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 0.241 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
24 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
25 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
26 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
27 | K | 776 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
28 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
29 | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
30 | K | 776 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
31 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
32 | K | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
33 | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
34 | M | MAT | materiál | PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1. | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
35 | K | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 56 | 0 | 0 | 21 | 0
36 | K | 776 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 37 | 0 | 0 | 21 | 0
37 | M | MAT | 28411003 | Lišta soklová PVC 30x30mm | m | 37 | 0 | 0 | 21 | 0
38 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepených | m | 37 | 0 | 0 | 21 | 0
39 | K | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
40 | K | 776 | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
41 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 100 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 763 | Kazetový podhled |  |  |  | 0
42 | K | 763 | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
43 | M | MAT | 59030596 | Podhled kazetový demontovatelný bílý pískový, bez děrování, hrana rovná, tl. 8mm, 600x600mm | m2 | 86.9 | 0 | 0 | 21 | 0
44 | M | MAT | RGS.KB515968 | Profil obvodový pro kazetový podhled 19x24x0,4mm | m | 69.52 | 0 | 0 | 21 | 0
45 | M | MAT | RGS.KB517652 | Profil hlavní T24 pro kazetové minerální podhledy 38x24mm | m | 72.127 | 0 | 0 | 21 | 0
46 | M | MAT | RGS.KB517653 | Profil příčný T24 pro kazetové minerální podhledy 32x24mm dl. 600 | m | 72.127 | 0 | 0 | 21 | 0
47 | M | MAT | RGS.KB517654 | Profil příčný T24 pro kazetové minerální podhledy 32x24mm dl. 1200 | m | 144.254 | 0 | 0 | 21 | 0
48 | M | MAT | RGS.KB510171 | Drát s okem | kus | 60.83 | 0 | 0 | 21 | 0
49 | M | MAT | RGS.KB510239B | Stropní hřeb | kus | 60.83 | 0 | 0 | 21 | 0
50 | M | MAT | RGS.KB510283 | Závěs pérový pro hlavní T profil | kus | 60.83 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0
51 | K | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
52 | K | 784 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 140 | 0 | 0 | 21 | 0
53 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 140 | 0 | 0 | 21 | 0
54 | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 140 | 0 | 0 | 21 | 0
55 | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 140 | 0 | 0 | 21 | 0
56 | K | 784 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0
57 | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
58 | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0
59 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 140 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení |  |  |  | 0
|  |  | 742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
60 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 28 | 0 | 0 | 21 | 0
61 | M | MAT | 10.935.899 | Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný | kus | 28 | 0 | 0 | 21 | 0
62 | K | 742 | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky | kus | 24 | 0 | 0 | 21 | 0
63 | M | MAT | 10.696.523 | Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul) | kus | 24 | 0 | 0 | 21 | 0
64 | K | 742 | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
65 | M | MAT | 10.874.783 | Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
66 | M | MAT | materiál | Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
67 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 30 | 0 | 0 | 21 | 0
68 | M | MAT | 10.863.140 | Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát | kus | 30 | 0 | 0 | 21 | 0
69 | K | 742 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 | m | 220 | 0 | 0 | 21 | 0
70 | M | MAT | 10.793.442 | Datový UTP cat.5 kabel | m | 220 | 0 | 0 | 21 | 0
71 | K | 742 | 742110202 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
72 | M | MAT | 1000107173 | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
73 | K | 742 | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 29 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | 741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
74 | K | 741 | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
75 | M | MAT | 10.679.719 | Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
76 |  | vlastní |  | Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče). | soubor | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
77 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
78 | M | MAT | 10.061.062 | Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
79 | K | 741 | 741310561 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
80 | M | MAT | 10.843.680 | Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
81 | K | 741 | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
82 | K | 741 | 741120501 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 | m | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
83 | M | MAT | 10.048.777 | Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R | m | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
84 | K | 741 | 741120501 | Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 | m | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
85 | M | MAT | 10.048.919 | Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD | m | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
86 | K | 741 | 741313031 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka. | kus | 16 | 0 | 0 | 21 | 0
87 | M | MAT | 1234217 | Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod. | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
88 | M | MAT | 1131535 | Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod. | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
89 | K | 741 | 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
90 | M | MAT | 10.079.613 | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
91 | K | 741 | 741112072 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých. | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
92 | M | MAT | 10.074.814 | Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek. | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
93 | M | MAT | 10.042.118 | Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky. | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
94 | K | 741 | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
95 | M | MAT | 10.074.248 | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
96 | K | vlastní |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 3X(2P + PE) dvojnásobná šikmá. | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
97 | M | vlastní |  | Zásuvka trojnásobná, bílá, 16 A, velikost 6 modulů | kus | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
98 | K | 741 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
99 | M | MAT | 10.079.558 | Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
100 | M | MAT | 10.072.355 | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
101 | M | MAT | 10.069.878 | Rámeček 5-násobný bílý | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
102 | K | 741 | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových. | kus | 11 | 0 | 0 | 21 | 0
103 | M | MAT | 10.854.075 | Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná | kus | 6 | 0 | 0 | 21 | 0
104 | M | MAT | 10.032.395 | Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná | kus | 4 | 0 | 0 | 21 | 0
105 | M | MAT | 10.153.806 | Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
106 | K | 922 | 220260025 | Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
107 | M | MAT | 10.078.621 | Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka. | kus | 3 | 0 | 0 | 21 | 0
108 | K | 741 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2. | m | 160 | 0 | 0 | 21 | 0
109 | M | MAT | 10.048.482 | Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. | m | 160 | 0 | 0 | 21 | 0
110 | K | 741 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2. | m | 40 | 0 | 0 | 21 | 0
111 | M | MAT | 10.048.422 | Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. | m | 40 | 0 | 0 | 21 | 0
112 | K | 741 | 741110512 | Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm. | m | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
113 | M | MAT | 10.155.437 | Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínicího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky. | m | 8 | 0 | 0 | 21 | 0
114 | K | 741 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně |  | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
115 | M | MAT | 10.074.642 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. | m | 80 | 0 | 0 | 21 | 0
116 | K | 741 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně |  | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
117 | M | MAT | 10.074.671 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm. | m | 10 | 0 | 0 | 21 | 0
118 | K | 741 | 741810001 | Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | 741 | Provozní osvětlení |  |  |  | 0
119 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
120 | M | MAT | 10.060.031 | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
121 | K | vlastní |  | Soubor prací spojený s demontáží stávajícího stropního osvětlení | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
122 | K | 741 | 741372022 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2. | kus | 12 | 0 | 0 | 21 | 0
123 | M | vlastní | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 34W, světelný tok min. 4100 lm, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace. | kus | 12 | 0 | 0 | 21 | 0
124 | K | 741 | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
125 | M | MAT | 10.069.833 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
126 | M | MAT | 10.071.430 | Kryt spínače jednoduchý bílý | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
127 | K | 741 | 741310003 | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
128 | M | MAT | 10.069.872 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
129 | M | MAT | 10.071.881 | Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6 | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
130 | M | MAT | 10.071.435 | Kryt spínače dělený bílý | kus | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
131 | M | MAT | 10.071.439 | Rámeček 1-násobný bílý | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
132 | M | MAT | 10.072.355 | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
133 | K | 741 | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2. | m | 130 | 0 | 0 | 21 | 0
134 | M | MAT | 10.051.448 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. | m | 130 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0